Российская  Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Администрация Пестовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2014   №  34

д. Русское Пестово

Об утверждении технического

задания к инвестиционной

программе  «Модернизация

систем коммунальной

инфраструктуры в сфере

водоснабжения Пестовского

сельского поселения»

В соответствии с  Федеральным  законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  и  водоотведении», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства  регионального развития от  06.05.2011 № 204, Уставом Пестовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить техническое задание  на разработку инвестиционной програм-мы  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-жения Пестовского сельского поселения на  2014 – 2020 г.г.»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный  вестник  Пестовского  сельского  поселения».

Глава

сельского поселения  О.А. Дмитриева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением   Администрации

Пестовского сельского  поселения

от 28.03.2014  №34

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере

водоснабжения Пестовского сельского поселения»

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модер-низация систем коммунальной инфраструктуры в сфере  водоснабжения Пес-товского сельского поселения  на 2014-2020 г.г.» является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении»

2.	Цель разработки и принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Обеспечение жителей Пестовского сельского поселения доброкачествен-ной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемио-логического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиоло-гическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиоло-гическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производствен-ного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотве-дения муниципального образования Пестовское  сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Система  централизованного холодного  водоснабжения Пестовс-кого сельского поселения   сформировалась в конце  семидесятых  го-дов прошлого столетия. Система холодного  водоснабжения обеспечи-вает питьевые и бытовые нужды населения д.Афимцево,  Русское  Пес-тово,  Вотроса,  Бревённое,  Семытино,  Лямцино, Климово,  Старо-селье,  Борихино, хозяйственно-бытовые нужды социальных и культурно-бытовых  организаций. Источниками водоснабжения являются  артези-анские скважины.

Современное состояние централизованного холодного  водоснаб-жения  не отвечает возросшим требованиям настоящего времени. В целях предоставления услуг водоснабжения в требуемом объеме и соответствующего качества необходимо произвести:

-разработку  проектов зон  санитарной  охраны семи  артскважин,

- обустройство  зон  санитарной  охраны семи  артскважин,

- оборудование  артезианских  скважин  приборами  учёта  расхода  воды  пяти  артскважин,

-создание  мест  отбора проб  воды - семь  единиц,

- проведение плановых мероприятий по ремонту объектов центра-лизованной  системы  холодного  водоснабжения: прокачку артезиан-ских скважин -шесть ед., промывку водонапорных башен- четыре  ед.  и водопроводных  сетей,

- замену водозаборных  колонок -  семь  ед.,

- доведение качества добываемых подземных  вод  до  существую-щих  стандартов  качества воды в  д. Афимцево, Вотроса,  Лямцино,

- замену  участков  водопроводных сетей в д. Семытино – д. Бори-хино – 85м.п., в д. Афимцево – 50м.п.

Питьевая вода подается по стальным  трубам, фактический износ которых составляет 100 %. На многих участках трубопровода часто возникают аварийные ситуации, периодически в случае возникновения порыва на участке  потребители остаются без питьевого водоснаб-жения.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструк-туру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проб-лемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водос-набжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водоп-роводного хозяйства на территории Пестовского  сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы.

- Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специ-фики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации Инвести-ционной программы.

- Оценка рисков при возможных  срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги  для потребите-лей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения тех-нического задания на разработку инвестиционной программы «Модерни-зация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Пес-товского  сельского поселения на 2014-2020 годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техни-ческом задании на разработку инвестиционной программы «Модерниза-ция систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Пес-товского сельского поселения  на 2014-2020 годы». Направляет в орган регули-рования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с ут-вержденным техническим заданием на разработку инвестиционной програм-мы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-жения Пестовского  сельского поселения на 2014-2020 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с ус-тановленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ – в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Гос-комстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предус-мотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Пестовского сельского поселения на 2014-2020 годы».

В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необос-нованным, не соответствующим требованиям технического задания на раз-работку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Пестовского сельского поселения на 2014-2020 годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвес-тиционную программу в течение 30 календарных дней.